## naslovnica
Advanced Development & Consulting d.o.o. E. Randića 9, 51000 Rijeka T/F: ++385 51 741-844 www.ad-consulting.hr info@ad-consulting.hr
TROŠKOVNIK Unutarnja rekonstrukcija
ZDRAVSTVENA STANICA UDRAŽICAMA -OPĆINA JELENJE
Podkilavačka br. 6, 51218 Dražice
k.č. 1806/342 k.o. Dražice
GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
| oznaka elaborata: | 1087/2018
| direktor: | Neven Čačić, struč.spec.ing. aedif.
Rijeka, 11. siječnja 2017.

## opći uvjeti
Opći uvjeti radova
Svi upotrebljeni materijali moraju zadovoljiti sve europske i hrvatske norme i standarde, te biti izvedeni prema nacrtima i opisu iz tehničke dokumentacije. Sav materijal koji treba odabrati po boji, kvaliteti i dezenu treba obavezno izvoditelj konzultirati, projektanta, investitora i nadzornog inžinjera, odnosno konzervatorski odjel te nakon odobrenih uzoraka i protutipova može se pristupiti serijskoj izvedbi. Jedinične cijene trebaju sadržavati dobavu materijala, izradu, ugradbu, postavu, sav vezni i pomoćni materijal, potrebne transporte, privremeno uskladištenje, uzimanje potrebnih mjera na licu mjesta, izrada šablona, te sve potrebne lake skele za ugradnju i montažu. Nadalje u jediničnoj cijeni su i svi potrebni radovi za ugradbu elemenata te po potrebi stavke, adekvatnu kalkulaciju cijene s obzirom na način obračuna traženog iz predmetnog opisa. Način obračuna ako nije određen (propisan) u stavci troškovnika ili općim uvjetima, primjenjuju se važeće norme i uzance. Tražene kvalitete i karakteristike materijala i opreme su obvezne i ne mogu se mijenjati osim na zahtjev nadzornog konzervatorskog odjela. Kod limarskih radova, izrada vertikalnih oluka, izrada i ugradba svih potrebnih fazonskih komada, skretnica, te kotlića, treba biti sadržana u jediničnoj cijeni m' nacrtne projekcije vertikalnog oluka. Svi ugrađeni elementi i materijali bez obzira kojoj skupini radova pripadali, trebaju imati prateću dokumentaciju (garancije, ateste i sl.). Za ličilačke radove potrebno je upotrebljavati takove boje i komponente te izvršiti obradu na način da se postigne vatrootpornost od F= 30.
Sva rušenja i demontaže treba izvršiti pažljivo poštivajući sve potrebne mjere sigurnosti kako u pogledu stabilnosti objekta, tako i u pogledu sigurnosti radnika i ostalih osoba koje se nalaze u blizini. Prije rušenja nosivih zidova i konstruktivnih elemenata obavezno je konzultirati konstruktera - projektanta i nadrornog inžinjera te utanačiti tehnologiju i redoslijed radova. Nadalje prije rušenja zidova i svih konstruktivnih elemenata obavezno je izvršiti sva potrebna podupiranja i osiguranja od rušenja i oštećenja zidova i stropnih konstrukcija koje ostaju. Sva potrebna podupiranja i osiguranja ako se to posebno izrekom ne izdvaja iz stavaka rušenja moraju biti sadržana u cijeni stavke rušenja. Jedinična cijena treba sadržavati i zbrinjavanje po okoliš opasnog otpada. Odvoz sa također ne obračunava posebno već mora biti sadržan u jediničnoj cijeni stavke i obračunava se bez rastresitosti.
Svu ožbukanu površinu pročelja zgrade potrebno je detaljno pregledati zajedno s nadzornim inženjerom i odrediti zone dotrajale žbuke koje treba skinuti do čvrste podloge. Kod objekata pod zaštitom Konzervatora treba prilikom sanacije postupiti prema posebnim Konzervatorskim uvjetima. Kod izrade zamjene za dotrajale površine sa profilacijama, treba nova žbuka biti izvedena s identičnim profilacijama kao i postojeća. Jedinična cijena treba sadržavati i zbrinjavanje po okoliš opasnog otpada. Odvoz sa također ne obračunava posebno već mora biti sadržan u jediničnoj cijeni stavke i obračunava se bez rastresitosti. Posebno obratiti pozornost na konzervatorske uvjete koji se odnose na potrebu angažiranja ovlaštenog restauratora koji će sondiranjem ustanoviti izvornu boju. Fasada se nakon popravaka boji upojnom bojom mineralnog porijekla sukladno rezultatima restauratorskog izvješća, ali nakon odobrenja konzervatorskog odjela. Izvođač je u obvezi angažiranja ovlaštenog restauratora, a troškove izvješća i usluge restauratora iskazat će kroz predmetni troškovnik. Fasadna površina iskazuje se u kvadraturi idealne trocrtne projekcije, kao i profilacije na fasadnoj površini.
Sva stolarija na pročelju zgrade kod objekata pod zaštitom Konzervatora ima poseban tretman, te ju nadzorni inženjer treba pregledati i u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima prvenstveno sanirati i popraviti, a tek ako ne postoji. mogućnost popravka radi dotrajalosti i truleži prići izradi nove stolarije po uzoru na postojeću (detalji, profilacija i sl.). Prilikom restauracije ostakljene prozirne površine zamjeniti energetski učinkovitim staklom adekvatne debljine, ali uz prethodnu suglasnost konzervatora.
Za sve ostalo što nije navedeno ovim općim uvjetima, od izvođača se podrazumjeva pridržavanje općih tehničkih uvjeta i uzanci struke. Također nužno je poštivanje pozitivnih zakonskih odredbi, posebno Zakona o građenju te pravilnika proizašlih iz Zakona, propisa iz područja zaštite na radu, rada na siguran način, i dr.
Za dokazivanje izvršenih radova izvođač sastavlja građevinsku knjigu s dokaznicama stvarno izvedenih radova priznatih od strane nadzornog inženjera.

## unutarnje uredjenje
UNUTARNJE UREĐENJE
NAPOMENA: Zbog potrebe da dio ambulanta radi i tijekom izvođenja radova, radovi se ne mogu izvoditi u kontinuitetu, već se moraju izvoditi u fazama koje će definirati investitor - korisnik. Troškovi faznog izvođenja radova, eventualnih zastoja, rad vikendima i izvan radnog vremena i slično uključiti u jedničnu cijenu.
I. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA, DEMONTAŽE
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, opskrbom vodom i električnom energijom, prijava početka građenja i sl. Osigurati zauzeće javne površine ukoliko bude potrebno. Prenošenje krupnog i sitnog inventara na mjesto koje odredi investitor. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
2. | Rušenje unutarnjih drvenih, punih ili ostakljenih vrata uključujući štokove, pragove, nadsvjetla, rubne lajsne i sokl lajsne (spojevi poda i zida). Jedinična cijena uključuje utovar i odvoz materijala na gradski deponij, sav potreban rad i materijal. Obavezno izvođač mora prije početka radova uzeti stvarne mjere stolarije. Obračun po tipu, komadu ili m'.
2.1. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 77/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm | kom | 4 |  | 0
2.2. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 85/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm | kom | 8 |  | 0
2.3. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 95/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm | kom | 10 |  | 0
2.4. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 75/200 cm | kom | 1 |  | 0
2.5. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 85/200 cm | kom | 2 |  | 0
2.6. | jednokrilna drvena puna vrata dim. 95/200 cm | kom | 2 |  | 0
2.7. | ostakljena četverokrilna vrata (2 krila fiksna) sa nadsvjetlom 415/280 cm (hodnik) | kom | 1 |  | 0
2.8. | drveni prozor dim. 160/100 (prijem) | kom | 2 |  | 0
2.9. | sokl pločice i drvene lajsne | m' | 300 |  | 0
3. | Skidanje postojeće podne obloge od linoleuma i pripadajućeg sokla. Nakon skidanja linoleuma podlogu je potrebno prebrusiti, odmastiti a eventualne pukotine zakrpati odgovarajućim materijalom. Jedinična cijena uključuje utovar i odvoz materijala na gradski deponij, sav potreban rad i materijal.
|  | m2 | 230 |  | 0
4. | Priprema keramičkih pločica strojno brušenjem (vakum sistemom). Priprema se izvodi zbog odstranjivanja pocakline, površinski slabih dijelova i nečistoća sa komplet usisavanjem i čišćenjem zbog potrebne prionljivosti poda za keramičku podlogu (vlačne čvrstoće min 1,5 N/mm2).
|  | m2 | 170 |  | 0
5. | Demontaža i ponovna montaža radijatora do potpune funkcionalnosti zbog izvođenja podopolagačkih radova. Jedinična cijena uključuje zatvaranje ventila, odvajanje radijatora od sistema, pražnjenje radijatora, sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 10 |  | 0
6. | Pražnjenje sistema centralnog grijanja, ponovno punjenje te provedba hladne i tople probe. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
7. | Demontaža i ponovna montaža do potpune funkcionalnosti WC školjki zbog izvođenja podopolagačkih radova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Podizanje uljnih poklopaca dimenzija 80/80 cm unutar objekta i njihovo vraćanje nakon izvedbe novog poda. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
9. | Završno čišćenje gradilišta s odvozom otpadnog materijala i opreme na deponij. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (I.): |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Obrada špaleta produžnim mortom sa potrebnim zazidavanjem prije ugradnje nove unutarnje stolarije. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom i potrebnim predradnjama. Obračun po kom otvora.
|  | kom | 30 |  | 0
2. | Štemanje špaleta potrebnog zbog ugradnju nove PVC stolarije umjesto postojeće drvene. Jedinična cijena uključuje utovar i odvoz šute na gradski deponij, sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađene stolarije.
|  | kom | 27 |  | 0
2. | Popravak žbuke na zidovima produžnom žbukom nakon demontaže sokla ili drvene stolarije. Debljinu sloja prilagoditi postojećem. Jedinična cijena uključuje pripremu podloge, rabic mrežicu, sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | m2 | 30 |  | 0
| UKUPNO (II): |  |  |  | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Dobava, doprema materijala i ugradba podložnog sloja (prajmer) na bazi sintetskih smola sa dodatkom polipropilenskih vlakana radi premošćivanja fuga keramike sa kvarcnim posipom. U cijenu uključen sav potreban materijal, alat i pribor. Obračun po m2.
|  | m2 | 400 |  | 0
2. | Dobava, doprema i izrada sloja reparaturnog morta na bazi umjetne smole za podravavanje neravnina poda i sokla. U cijenu uključen sav potreban materijal, alat i pribor. Obračun po m2 stvarno podravnane podloge.
|  | m2 | 400 |  | 0
3. | IZRADA SAMONIVELIRAJUĆEG PODA. Dobava, doprema i ugradnja samonivelirajućeg podnog sustava na bazi sintetskih smola (poliuretanskih i epoksidnih) sa punilom od kvarcnog pijeska. Postavlja se višeslojno po EU standardima za javne objekte (vrtići, škole, zdravstveni objekti i dr.) u ukupnoj debljini 3-4 mm. Tehničke karakteristike:
Osnovni materijal: Epoksi i poliuretanska smola
Čvrstoća na pritisak u N/mm2: 60
Prionljivost u N/mm2: >3
Trajno temperaturno opterećenje: 80°C
Upijanje vode: 100% vodonepropustan
Grupa protukliznosti: GLAT Klasa R9
Boja: po želji investitora RAL ton.
Debljina sloja: 3-4 mm
Prohodnost obloge: 24 sata
Obračun prema m2 stvarno izvedenih količina.
|  | m2 | 365 |  | 0
4. | Dobava, doprema i ugradba holker sokla od istog materijala kao i pod, radijusa zakrivljenosti 3-5 cm, visine do 7 cm. Obračun po m'.
|  | m' | 340 |  | 0
5. | Dobava, doprema i ugradnja prelaznih lajsni od aluminijskih profila na pozicijama spoja podova različitih materijala ili podova različitih visina. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m'.
|  | m' | 10 |  | 0
| UKUPNO (III.): |  |  |  | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Priprema, gletanje i brušenje u dva sloja, te bojanje žbukanih unutarnjih zidova perivom disperzivnom bojom na bazi akrilata, sa svim potrebnim predradnjama i impregniranjem. Ton boje po izboru investitora. Priprema podloge prema uputama proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.
|  | m2 | 200 |  | 0
| UKUPNO (IV): |  |  |  | 0
V. | PVC STOLARIJA
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih vrata od PVC profila. Vrata su puna (ispuna od sendvič panela debljine 24 mm). Krila na okvir pričvršćena sa tri šarke, sav okov I. klase, cilindrična brava sa 3 ključa i kvaka. Profili i ispune u boji po izboru investitora. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Jedinična cijena uključuje sav potreban okov, kvake, brave, pokrovne letvice, sav potreban rad i materijal. Obračun po kom.
1.1. | svijetli otvor dim. 90/200 cm | kom | 2 |  | 0
1.2. | svijetli otvor dim. 90/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm (ostakljenje float staklom 4 mm) | kom | 6 |  | 0
1.3. | svijetli otvor dim. 80/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm (ostakljenje float staklom 4 mm) | kom | 6 |  | 0
1.4. | svijetli otvor dim. 80/200 cm | kom | 3 |  | 0
2. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih vrata od PVC profila. Vrata su puna (ispuna od sendvič panela debljine 24 mm). Krila na okvir pričvršćena sa tri šarke, sav okov I. klase, leptir za zatvaranje vrata i kvaka. Krila podrezati 2 cm zbog ventiliranja. Profili i ispune u boji po izboru investitora. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Jedinična cijena uključuje sav potreban okov, kvake, brave, pokrovne letvice, sav potreban rad i materijal. Obračun po kom.
2.1. | svijetli otvor dim. 90/200 cm | kom | 1 |  | 0
2.2. | svijetli otvor dim. 70/200 cm | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih vrata od PVC profila. Vrata su puna (ispuna od sendvič panela debljine 24 mm). Krila na okvir pričvršćena sa tri šarke, sav okov I. klase, leptir za zatvaranje vrata i kvaka. Profili i ispune u boji po izboru investitora. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Jedinična cijena uključuje sav potreban okov, kvake, brave, pokrovne letvice, sav potreban rad i materijal. Obračun po kom.
3.1. | svijetli otvor dim. 90/200 cm sa ostakljenim nadsvjetlom visine 77 cm (ostakljenje float staklom 4 mm) | kom | 4 |  | 0
4. | Izrada, doprema i montaža unutarnje ostakljene stijene od PVC profila sa dvokrilnim vratima (150/220 cm) i fiksnim ostakljenim nadsvjetlom. Ostakljenje vrata i fiksnih dijelova lamistal staklom, a nadsvjetla float staklom 4 mm. Izgled stijene uskladiti prema postojećem. Vrata imaju mogućnost fiksiranja krila u otvorenom položaju. Krila na okvir pričvršćena sa tri šarke, sav okov I. klase, cilindrična brava sa 3 ključa i kvaka. Profili i ispune u boji po izboru investitora. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Jedinična cijena uključuje sav potreban okov, kvake, brave, pokrovne letvice, sav potreban rad i materijal. Obračun po kom.
| dim. 410/345 cm (hodnik) | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, doprema i montaža kliznog prozora od PVC profila (prijem). Ostakljenje lamistal staklom. Jedinična cijena uključuje sav okov I. klase, bravicu, sav potreban rad, alat i materijal. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Obračun po kom.
| dim. 160/100 cm | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada, doprema i montaža fiksno ostakljenih nadsvjetala od PVC profila u sanitarijama. Ostakljenje float staklom 4 mm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, alat i materijal. Sve mjere provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Obračun po tipu i kom.
6.1. | dim. 90/68 cm (jedno polje) | kom | 1 |  | 0
6.2. | dim. 230/68 cm (dva polja) | kom | 1 |  | 0
6.3. | dim. 145/68 cm (jedno polje) | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, doprema i postava zidnih ili podnih stopera za vrata. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 30 |  | 0
8. | Nabava, doprema i postava tipskih oznaka prostorija na vrata. Oznake su veličine cca 15x30 cm i imaju mogućnost zamjene natpisa. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal.Obračun po kom.
|  | kom | 30 |  | 0
| UKUPNO (V.): |  |  |  | 0
VI. | OPREMA
r.br. | opis stavke | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Nabava, doprema i postava tipskih stolica za čekaonicu sa naslonom i sjedištem od PVC-a i plastificirnim metalnim nožištem, izvedba kao klupa. Boja i tip po izboru investitora. Obračun po kom.
|  | kom | 10 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja tepisona u prostor predprostora dimenzija 150/220 cm. Tepison se ugrađuje na poziciju prije demontiranog. Boja tepisona prema postojećem. Jedinična cijena uključuje demontažu i odvoz postojećeg na deponij, sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (VI.): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
r.br. | vrsta radova |  |  | iznos
I. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA, DEMONTAŽE |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
V. | PVC/ALU RADOVI |  |  | 0
VI. | OPREMA |  |  | 0
|  | ukupno kn: |  | 0
|  | PDV 25% |  | 0
|  | SVEUKUPNO KN: |  | 0

## ukupna rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
r.br. | vrsta radova |  | iznos
I. | UNUTARNJE UREĐENJE |  | 0
II. | REKONSTRUKCIJA SANITARIJA |  | #REF!
|  | ukupno kn: | #REF!
|  | PDV 25% | #REF!
|  | SVEUKUPNO KN: | #REF!